物业（装修）消防安全责任书

甲方：杭州西溪湿地经营管理有限公司

乙方（物业租赁人或单位）：

为进一步落实物业装修期间消防安全责任，加强物业装修的消防安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业、单位消防管理规定》、《杭州市安全生产责任制规定》等相关法律法规和杭州西溪湿地经营管理有限公司的有关规定及安全工作责任制和失责追究制，经甲、乙双方协商，特签订装修消防安全责任书。

一、装修物业：                        建筑面积

二、装修内容：

三、装修工程期限     年    月    日至    年    月    日

四、装修施工时间：

五、双方责职

（一）、甲方责任：

1.甲方为装修施工消防安全监管方，对装修现场进行消防安全检查，纠正消防违章，提出火险隐患整改意见并督促整改。

2.对违反消防管理规定拒不整改的单位或个人可责令其停工整顿，情节严重的报消防部门处理。

3.对违反消防安全责任书的行为造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（二）乙方职责

1、乙方作为物业租赁的期间该房屋的消防安全责任人，负责其所租赁物业装修期间的治安、消防安全工作，装修材料由乙方并负责保管。

1.1乙方不得在装修场地内安排人员住宿，如因赶工期或现场值班需向招商发展部打报告申请，批准后方可。并将装修人员名单登记造册报景区管理部备案，严禁在池塘（小河）内垂钓和在景区内乱逛。

1.2 乙方需于施工前明确指定现场与工人工棚消防安全责任人，并报通知甲方景区管理部与招商发展部备案。 
　　1.3 乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序及现场禁烟规定等。并加强工人工棚用火、用电、用气的安全管理确保安全。 
　　1.4施工现场、工人工棚乙方必须按每100平方米配备2只4公斤干粉灭火器的标准配备灭火器，仓库、厨房等重点部位必须加倍配备灭火器。
　　1.5施工现场严禁吸烟。 
　　2、乙方需加强施工用电的管理工作。 
　　2.1 乙方于施工中确需使用电气焊、气割等明火作业的必须事先到景区管理部办理动火手续，其操作人员必须持证上岗，严禁无证人员上岗操作。并做好现场防护措施。

2.2乙方不得擅自改变供电线路，严禁乱接临时线路和违章用电。乙方在施工现场拉接电源及照明须由持证电工安装，必须符合相关技术标准的要求。
　　2.3 乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。禁止在装修区域内使用大功率电器，包括电炉电茶壶等。
　　3、乙方需加强对易燃易爆物品的管理工作。 
　　3.1乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入装修物业，并由乙方指定专人保管。当天施工使用剩余易燃易爆品不得在装修物业内存放。 
　　3.2乙方应严格施工现场的管理，所有的装修材料须符合消防规范的要求，材料应码放整齐，不得影响园区的景观。

3.3乙方必须每日清理施工现场的木屑、刨花等可燃物品，并将油漆、化学粘合剂等化学危险品存放在指定区域妥善保管（与其它物品、材料分隔）。每天工作结束后，必须对施工现场进行一次全面的防火检查，在确认无火险隐患后，切断电源，关闭施工现场。
　　4、乙方所用装修材料应符合消防部门的防火要求。

5、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。

6、乙方不得私自改动房屋结构和消防设施设备，装修确需要对消防设施进行变动的必须经消防部门审批和验收合格后，方可动工和投入使用。

7、装修完毕后，按其使用性质报相关政府职能部门验收合格后方可投入使用。将施工图纸送招商发展部，验收报告副本（或复印件）送景区管理部存档备查。

六、违约责任

1. 凡甲方未履行本责任书规定的内容，造成乙方损失由甲方负责赔偿并承担相应责任。

2. 凡乙方未履行本责任书规定的内容，违反消防规定，每次从保证金中扣除，情节严重的甲方有权终止合同，并承担相应的法律责任。

3.其它未尽事宜，由双方协商解决

4.本责任书一式三份，经双方盖章，签字后生效。甲方乙方和当地消防监督机关各一份。

甲方：（盖章）                   乙方：  租赁人（或代表）

签字：

年   月   日                       年    月    日