## Sheet1
标的清单（集装箱移动房、电缆、配电箱等一批二手资产）
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量
1 | 集装箱移动房 | 3000*6000，高2.5米 | 间 | 203
2 | 移动房雨棚+走道+栏杆+两部楼梯 |  | 套 | 10
3 | 书桌+椅子 | 1200*600，木质 | 套 | 196
4 | 衣柜 | 720*550*1800，木质 | 个 | 196
5 | 移动房地面铺设强化木地板 |  | 平方米 | 3493.28
6 | 单人床（含1床垫、1床头柜） | 1米2 | 套 | 196
7 | 岗亭（小） | 1.2*1.5，不锈钢 | 个 | 6
8 | 岗亭空调 | 1匹 | 台 | 6
9 | 淋浴房（含马桶、洗手台、毛巾架） | 1400*1400，玻璃材质 | 套 | 196
10 | 电热水器 | 奥克斯SMS-40U12 | 台 | 196
11 | 电力电缆 | WDZR-YJY-4×185+1×95 |  | 一批
12 | 电力电缆 | WDZR-YJY22-4×120+1×70 |  | 一批
13 | 电力电缆 | WDZR-YJY22-4×95+1×50 |  | 一批
14 | 电力电缆 | WDZR-YJY22-4×70+1×35 |  | 一批
15 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1
16 | 配电箱AL1-1 | 0 | 台 | 1
17 | 安防配电箱3+1-Alaf | 0 | 台 | 1
18 | 配电箱AL1-2 | 0 | 台 | 1
19 | 配电箱AL1-3 | 0 | 台 | 1
20 | 配电箱AL1-4/5 | 0 | 台 | 2
21 | 配电箱AL1-6 | 0 | 台 | 1
22 | 配电箱AL1-7 | 0 | 台 | 1
23 | 配电箱AL1-8 | 0 | 台 | 1
24 | 配电箱AL1-9 | 0 | 台 | 1
25 | 总配电箱 | AP1、AP2、AP3 | 组 | 1
26 | 彩钢板瓦屋面 | 0.4mm压型彩钢板，40*40*1mm镀锌钢管屋架，顶部DN40*3.5钢管加固，四周彩钢板檐沟宽度250mm，高度250mm，2491.75m2 | 平方米 | 2491.75
清单仅供参考，所有标的物标的名称、规格型号、质量、性能及拆除所涉及的范围等均以现场展示实物为准。
Note on E27: 三个为一组 AP1、AP2、AP3