园区水、电、消防等系统划分明细

按照“谁拥有，谁负责；谁使用，谁付费；共用部分，按份额分担”的原则，参照费用分摊进行分摊

一、供水系统

公共部分：市政水表后到负二层生活水箱之间的管道、生活水箱、加压水泵、稳压气罐、泵房内管道、阀门、控制柜、及负二层泵房到负一层各楼栋水表前的所有管道及其附属设施和配件。

各楼自有部分：各楼栋负一层直供管及加压管的表后的所有供水管道、阀门、楼层分水表、及卫生间内马桶、水龙头、冲水阀、感应器、小便斗、洗手池、连接软管等所有供水附属设施及配件。

二、供电系统
  1、公共部分：①高配室高压部分两路进线：一号进线1H1(进线隔离柜)、1H2（进线柜）、1H3(计量柜)、1H4(变压器柜)、1H5(出线柜)、1H6（出线柜）。二号进线2H1(进线隔离柜)、2H2（进线柜）、2H3(计量柜)、2H4(变压器柜)、2H5(出线柜)、2H6（出线柜）归属公共。②高配室低压部分两路进线：1号进线1A1(进线柜)、1A2(补偿柜)、1A3（补偿柜）、1A4(联络柜）、1A5（有源滤波柜）、1A6(出线柜)、1A7(出线柜)、1A8(出线柜)、1A9(出线柜)、1A10(出线柜)、1A11(出线柜)。2号进线2A1(进线柜)、2A2(补偿柜)、2A3（补偿柜）、2A4（有源滤波柜）、2A5(出线柜)、2A6(出线柜)、2A7(出线柜)、2A8(出线柜)、2A9（出线柜）。③地下室负一楼计量柜：4A7-2（负1配电总柜-1N6(主)）、3A8-2（负1配电总柜-1N6(备)）、3A6-4（负1消防总柜-1N4）、4A5-4（负1消防总柜-1N5）、2A6-1（负1汽车慢充充电桩配电柜-1N9）、4A9-1（负1汽车慢充充电桩配电柜-1N11）、4A9-2（负1汽车慢充充电桩配电柜-1N12）、3A10-2（负1汽车快充充电桩配电柜-1N10）、4A7-7（负1汽车快充充电桩1）、4A8-7（负1汽车快充充电桩2）。④负二楼机房计量柜：1A7-1（雨水回收机房配电柜-2N7）、1A7-4（生活泵配电总柜-2N6(备)）、2A6-4（生活泵配电柜-2N6(主)）、4A5-8（喷淋泵配电柜-2N1(主)）、4A6-8（消火栓泵配电柜-2N2(备)）、3A7-8（消火栓泵配电柜-2N2(主)）、3A6-8（喷淋泵配电柜-2N1（备)）

2、归属A幢独有部分：1A10(A楼母线强电间1-9F）、2A9（A楼母线强电间10-20F）、1A8-5（20F(23F)配电总柜）、2A10（A楼母线空调1-9F）、 1A11（A楼母线空调10-19F）、 1A7-2（A楼地上公共照明干线（主））、  2A6-2（A楼地上公共照明干线（备））、 1A7-8 （A楼客梯配电柜（A）20N3（主））、2A7-4（A楼客梯配电柜（A）20N4（主））、 2A6-8（A楼客梯配电柜（A）20N3（备））、 1A8-4）（A楼客梯配电柜（备））、 2A6-5（A楼客梯配电箱（A）20N2（主））、 1A7-5 （A楼客梯配电箱（A）20N2（备））、1A7-3（A楼消防总柜（A）-1N1）、1A6-3（A楼消防电梯配电箱（A）20N1（主））、  1A6-2（A楼排烟风机控制箱（A）20PE1(备)）、  2A5-3（A排烟机房空置箱(A)20N1（备））。以上抽屉柜开关出线部分及A楼楼内所有强电井内的电气柜与柜内设备，楼层照明灯具、开关箱、电表、开关插座、空调、风扇、电缆桥架、配电箱、负一、负二层单独供A楼用电的电气设备等所有与电气有关的设备和设施归A楼权属方。

3、归属D幢独有部分：1A6-6（D楼消防风机控制箱(D)4PE1(主)）、1A8-1（D楼客梯(D)3N2(备)）、1A8-3（D楼3F配电柜(D)3N1）、1A8-7（D楼1F配电总柜(D)1N1）、1A8-8（二层空调预留(D)4N2）、1A9-4（屋顶空调外机总柜(D)4NI）、2A8-1（自动扶梯配电柜(D)1N2）、2A8-3（3F报告厅舞台灯光(新增预留)(D)3WTAP1）、2A7-1（DD楼消防风机控制箱(D)4PE(备)楼客梯(D)3N2(主)）、2A7-2（D楼2F配电总柜(D)2N1）、2A7-3（三层空调预留(D)4N3）、2A5-6（D楼消防风机控制箱(D)4PE(备)）以上抽屉柜开关出线部分及D楼楼内所有强电井内的电气柜与柜内设备，楼层照明灯具、开关箱、电表、开关插座、空调、风扇、电缆桥架、配电箱、负一、负二层单独供D楼用电的电气设备等所有与电气有关的设备和设施归D楼权属方。

三、消防系统

消防供水及灭火系统：

①公共部分：消防总水表后至消防泵房之间的管道、消防总水表到现场室外消防栓的管道、室外消火栓、消防接合器、消防泵房、消防水池、消防泵、喷淋泵、消防稳压泵、喷淋稳压泵、湿式报警阀、消防液位显示器，压力表消防控制柜，楼顶消防水箱、泵房内各类阀门，管道、消防泵房至A楼、D楼消防、喷淋主管道信号蝶阀之间的管道、负一、负二楼不包含A、D、楼内的消防栓箱及箱内设施及附属设施。

②归属A幢：A楼消防、喷淋主管道信号蝶阀后至A楼之间的消防、喷淋管道及A楼内所有消防、喷淋管道（包括立管、横管），楼层信号蝶阀、水流指示器、消防栓箱及内部设施（消防水带、枪头、灭火器、阀门等）、气体灭火主机、灭火气瓶、喷淋头、末端试水装置等所有消防供水及灭火系统有关的设施和附件。

③归属D幢：D楼消防、喷淋主管道信号蝶阀后至D楼之间的消防、喷淋管道及D楼内所有消防、喷淋管道（包括立管、横管），楼层信号蝶阀、水流指示器、消防栓箱及内部设施（消防水带、枪头、灭火器、阀门等）、喷淋头、末端试水装置等所有消防供水及灭火有关的水设施。

2、消防报警系统

①公共部分：消防控制室、消防主机、消防报警控制器、火灾报警控制器；地下负一、二楼疏散走道等部位的感烟探测器，感温探测器、现场火灾报警控制器、楼层层显，手动火灾报警按钮归属公共。

②归属A幢：A楼从负二楼至楼顶楼内的火灾报警控制器、感烟探测器、楼层层显、消防报警线路，消防报警模块，楼层消防报警电话、消防广播喇叭等楼内与消防报警有关的所有消防设施均归属A楼权属方。

③归属D幢：D楼从负二楼至楼顶楼内的火灾报警控制器、感烟探测器、楼层层显、消防报警线路，消防报警模块，楼层消防报警电话、消防广播喇叭等楼内与消防报警有关的所有消防设施均归属D楼权属方。

3、防排烟系统

1.地下负一、负二楼排烟风机房和送风机房及和机房内的排烟风机、送风机、送风阀、排烟防火阀、风管、防火门、电气控制柜等所有设施及从负一、负二层排烟机房、送风机房出来的所有排烟管道、防火阀、防火卷帘、排烟口、送风阀、送风口等一切与防排烟送风有关的设施及其附件归属公共。

2.A楼顶部、中部的排烟机房、送风机房和机房内的排烟风机、送风机、排烟防火阀、送风阀、电气控制柜及所有机房内的设施，A楼大楼内其他所有与排烟、送风有关的排烟管道、送风管道、防火阀、送风阀、防火门、闭门器、监控模块、排烟口、送风口、等A楼内一切与防排烟系统有关的设施及附件均归属A楼权属方。

3.D楼顶部排烟机房、送风机房和机房内的排烟风机、送风机、排烟防火阀、送风阀、电气控制柜及所有机房内的设施，D楼大楼内其他所有与排烟、送风有关的排烟管道、送风管道、防火阀、送风阀、防火门、闭门器、监控模块、排烟口、送风口、等D楼内一切与防排烟系统有关的设施及附件均归属D楼权属方。

4、应急照明控制系统

①公共部分：地下室应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯应急照明线路、应急照明集中控制器等与应急照明有关的设施及附件

②归属A幢：A楼内应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯、应急照明线路、应急照明集中控制器等与应急照明有关的设施及附件归属A楼权属方。

③归属D幢：D楼内应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯、应急照明线路、应急照明集中控制器等与应急照明有关的设施及附件归属D楼权属方。

5、电气火灾探测系统

1.归属A幢：A楼内的电气火灾探测器、接口模块、线路等一切与电气火灾探测有关的设施和附件归属A楼权属方。

2.归属D幢：D楼内的电气火灾探测器、接口模块、线路等一切与电气火灾探测有关的设施和附件归属D楼权属方。

6、消防电源监控系统

1.归属A幢：A楼内双电源开关模块、通信线路、电源监控器等与消防电源监控有关的设施及附件归属A楼权属方。
2.归属D幢：D楼内双电源开关模块、通信线路、电源监控器等与消防电源监控有关的设施及附件归属D楼权属方。
四、监控系统

1、公共部分：安装在公共区域的园区外围摄像机、监控线路、弱电箱、交换机等附属设施；安装在负一、负二楼地下空间（不包含A楼、D楼负一、负二层楼梯间、电梯厅）的摄像机、弱电线路、弱电箱、交换机等附属设施；消控室内电视墙、监控电脑、监控录像机、交换机、存储硬盘、UPS电源、监控线路等与监控有关的设施及附件。

2、归属A幢：A楼内从负二楼往上至顶楼楼梯间、电梯厅、疏散走道、电梯轿厢、楼顶等部位的安装的摄像机、弱电机房、交换机、监控线路等与监控有关的设施及附件均归属A楼权属方。

3、归属D幢：D楼内从负二楼往上至顶楼楼梯间、电梯厅、疏散走道、电梯轿厢、楼顶等部位的安装的摄像机、弱电间、交换机、监控线路等与监控有关的设施及附件均归属D楼权属方。

五、门禁系统

1、公共部分：安装在控制中心的门禁控制器、管理电脑、授权发卡器、自控制中心至A、B、C、D楼弱电间之间的通讯线路。

2、归属A幢：安装在A楼内自负二楼至楼顶楼梯间、电梯厅、大厅等部位安装的电磁锁、出门按钮、刷卡器，通信线路等与门禁刷卡有关的设施和附件归属A楼权属方。

3、归属D幢：安装在D楼内自负二楼至楼顶楼梯间、电梯厅、大厅等部位安装的电磁锁、出门按钮、刷卡器，通信线路等与门禁刷卡有关的设施和附件归属D楼权属方。



